## Metapodaci
id | naziv_dokumenta | naziv_datoteke | vrsta_dokumenta | kategorija | potkategorija | stranica_od | stranica_do | ciljana_skupina | status_dokumenta | opis | pdf_od | pdf_do
1.0 | Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2021 | Metodologija-provodjenja-energetskog-pregleda-2021.pdf | Metodologija | Energetski pregled zgrada | Definicija i postupak | 1 | 15 | Stručnjaci (auditori) | Aktivan | Definicija energetskog pregleda zgrade, svrha i ciljevi, tijek provedbe, opis postupka energetskog pregleda i certificiranja zgrada za sve vrste zgrada | 14 | 28
1.1 | Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2021 | Metodologija-provodjenja-energetskog-pregleda-2021.pdf | Metodologija | Mjere obnove zgrada | Grijanje, hlađenje, ventilacija i klimatizacija | 37 | 68 | Stručnjaci (auditori) | Aktivan | Snimak postojećeg stanja termotehničkih sustava zgrade: sustavi grijanja, priprema potrošne tople vode, hlađenje, ventilacija i klimatizacija. Sadrži popise ulaznih podataka za prikupljanje na terenu i orijentacijske vrijednosti stupnjeva djelovanja. | 50 | 81
1.2 | Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2021 | Metodologija-provodjenja-energetskog-pregleda-2021.pdf | Metodologija | Mjere obnove zgrada | Rasvjeta i elektroinstalacije | 69 | 70 | Stručnjaci (auditori) | Aktivan | Snimak postojećeg stanja sustava električne rasvjete (unutarnje i vanjske), analiza izvora svjetlosti, regulacije i učinkovitosti prema normi HRN EN 12464-1. | 82 | 83
1.3 | Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2021 | Metodologija-provodjenja-energetskog-pregleda-2021.pdf | Metodologija | Obnovljivi izvori energije | OIE (općenito) | 192 | 201 | Stručnjaci (auditori) | Aktivan | Definicija i izračun udjela obnovljivih izvora energije (OIE) za energetski certifikat, uz četiri proračunska primjera za stambene i nestambene zgrade. | 205 | 214
1.4 | Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2021 | Metodologija-provodjenja-energetskog-pregleda-2021.pdf | Metodologija | Mjere obnove zgrada | Mjere povećanja energetske učinkovitosti | 205 | 216 | Stručnjaci (auditori) | Aktivan | Cjeloviti popis i prijedlog mjera povećanja energetske učinkovitosti zgrade, grupiranih u šest skupina (ovojnica, termotehnički sustavi, rasvjeta, OIE, voda, ostalo). | 218 | 229
1.5 | Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2021 | Metodologija-provodjenja-energetskog-pregleda-2021.pdf | Metodologija | Mjere obnove zgrada | Mjere povećanja energetske učinkovitosti | 270 | 291 | Stručnjaci (auditori) | Aktivan | Sadržaj i izgled energetskog certifikata zgrade, prijedlog ekonomski opravdanih mjera s jednostavnim periodom povrata investicije (JPP), uz primjer za obiteljsku kuću. | 301 | 322
2.1 | Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada | Tehnicki-propis-o-sustavima-ventilacije-klimatizacije-zgrada.pdf | Tehnički propis | Mjere obnove zgrada | Grijanje, hlađenje, ventilacija i klimatizacija | 6 | 18 | Projektanti; Izvođači | Aktivan | Normativni dio propisa (NN 03/07, čl. 1-37): tehnička svojstva, projektiranje, izvođenje i održavanje sustava ventilacije i klimatizacije, obavezni sadržaj projekta s pripadajućim proračunima te zahtjevi za nadzor i održavanje. | 6 | 18
2.2 | Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada | Tehnicki-propis-o-sustavima-ventilacije-klimatizacije-zgrada.pdf | Tehnički propis | Mjere obnove zgrada | Grijanje, hlađenje, ventilacija i klimatizacija | 22 | 26 | Projektanti; Izvođači | Aktivan | Tehnički i drugi zahtjevi za izvođenje i održavanje sustava ventilacije i klimatizacije: obvezna učestalost redovitih pregleda (najmanje jednom godišnje), sadržaj pregleda, obveze čišćenja i dezinfekcije, zahtjevi za zamjenu dijelova sustava i dokumentiranje održavanja | 22 | 26
3.1 | Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-6/25) | Javni poziv EnU-6-25.pdf | Javni poziv/natječaj | Financiranje i potpore | Nacionalni programi | 1 | 10 | Građani | Neaktivan | Uvjeti sufinanciranja ugradnje fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju u obiteljskim kućama: prihvatljivost (min. 18% korisnog djelovanja modula, ugradnja u 2024., puštanje u pogon do 6.6.2025.), visina potpore (600 EUR/kW, max 50% troškova), ukupan fond 7.500.000 EUR, popis obvezne dokumentacije (16 dokumenata), postupak prijave putem eFZOEU sustava i rok isplate (30 dana od Odluke). | 1 | 10
4.1 | Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji | Zakon_o_obnovljivim_izvorima_energije_i_visokoucinkovitoj_kogeneraciji.pdf | Zakon | Pravni okvir i postupci | Nacionalno zakonodavstvo | 2 | 9 | Svi | Aktivan | Opće odredbe zakona (čl. 1-5): predmet i svrha zakona, primjena pravne stečevine EU, definicije ključnih pojmova (OIE, povlašteni proizvođač, samoopskrba, energetsko odobrenje i dr.) te klasifikacija proizvodnih postrojenja. | 2 | 9
4.2 | Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji | Zakon_o_obnovljivim_izvorima_energije_i_visokoucinkovitoj_kogeneraciji.pdf | Zakon | Obnovljivi izvori energije | OIE (općenito) | 9 | 12 | Svi | Aktivan | Nacionalni cilj korištenja OIE od najmanje 42,5% u konačnoj brutopotrošnji energije do 2030. (čl. 7–9): metodologija izračuna udjela OIE po sektorima (električna energija, grijanje i hlađenje, promet), obveze izvještavanja Europske komisije o napretku i mjere u slučaju neispunjenja cilja. | 9 | 12
4.3 | Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji | Zakon_o_obnovljivim_izvorima_energije_i_visokoucinkovitoj_kogeneraciji.pdf | Zakon | Financiranje i potpore | Sustav poticanja | 16 | 26 | Investitori; Projektanti | Aktivan | Sustav poticanja tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom (čl. 16–26): formula za izračun tržišne premije (TPi = RV – TCi), uvjeti i sadržaj javnog natječaja, maksimalne referentne vrijednosti električne energije, godišnja korekcija otkupne cijene po indeksu potrošačkih cijena te uvjeti raskida ugovora gubitkom statusa povlaštenog proizvođača. | 16 | 26
4.4 | Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji | Zakon_o_obnovljivim_izvorima_energije_i_visokoucinkovitoj_kogeneraciji.pdf | Zakon | Pravni okvir i postupci | Dozvole i prostorno planiranje | 32 | 37 | Projektanti; Investitori | Aktivan | Organizacija i rokovi postupaka izdavanja dozvola za OIE postrojenja (čl. 29–31): maksimalni rok od dvije godine za prvostupanjski postupak (jedna godina za postrojenja ispod 150 kW i za obnovu kapaciteta), uloga Ministarstva kao kontaktne točke, digitalno podnošenje zahtjeva, postupak jednostavne obavijesti za priključenje na mrežu za postrojenja do 10,8 kW te prošireni prag od 50 kW uz odluku Ministarstva. | 32 | 37
4.5 | Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji | Zakon_o_obnovljivim_izvorima_energije_i_visokoucinkovitoj_kogeneraciji.pdf | Zakon | Pravni okvir i postupci | Energetska certifikacija i audit | 41 | 45 | Investitori; Građani | Aktivan | Uvjeti za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije (čl. 36) te status povlaštenog proizvođača za jednostavne građevine (čl. 42), relevantno za male sustave kao fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama. | 41 | 45
4.6 | Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji | Zakon_o_obnovljivim_izvorima_energije_i_visokoucinkovitoj_kogeneraciji.pdf | Zakon | Financiranje i potpore | Nacionalni programi | 45 | 49 | Investitori; Svi | Aktivan | Prikupljanje i raspodjela sredstava za poticaje (čl. 43–49): namjenska naknada za OIE i kogeneraciju kao fiksna naknada po kWh, regulirana otkupna cijena od 0,055744 EUR/kWh, mehanizam obveznog preuzimanja udjela električne energije povlaštenih proizvođača od strane opskrbljivača te korištenje prikupljenih sredstava za isplatu tržišnih premija i zajamčenih otkupnih cijena. | 45 | 49
4.7 | Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji | Zakon_o_obnovljivim_izvorima_energije_i_visokoucinkovitoj_kogeneraciji.pdf | Zakon | Obnovljivi izvori energije | Fotonaponski sustavi | 50 | 56 | Građani; Investitori | Aktivan | Proizvodnja električne energije za vlastite potrebe i samoopskrba (čl. 51), zajednice obnovljive energije (čl. 52) i potrošači vlastite obnovljive energije (čl. 53) - prava, obračun viškova i uvjeti sudjelovanja. | 50 | 56
5.1 | Priručnik o postupcima ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive energije - Električna energija | Prirucnik_OIE-Elektricna_energija.pdf | Priručnik | Pravni okvir i postupci | Dozvole i prostorno planiranje | 11 | 14 | Projektanti; Investitori | Aktivan | Opći pregled upravnog postupka ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive energije u Hrvatskoj. | 15 | 18
5.2 | Priručnik o postupcima ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive energije - Električna energija | Prirucnik_OIE-Elektricna_energija.pdf | Priručnik | Pravni okvir i postupci | Dozvole i prostorno planiranje | 28 | 47 | Projektanti; Investitori | Aktivan | Postupak ishođenja energetskog odobrenja (upravni postupci, troškovi i naknade) te postupci vezani uz zaštitu okoliša u fazi planiranja i razvoja OIE projekta. | 32 | 51
5.3 | Priručnik o postupcima ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive energije - Električna energija | Prirucnik_OIE-Elektricna_energija.pdf | Priručnik | Financiranje i potpore | Nacionalni programi | 153 | 156 | Projektanti; Investitori | Aktivan | Pregled potpora za izgradnju proizvodnih postrojenja iz obnovljive energije kroz HROTE i FZOEU programe. | 157 | 160
5.4 | Priručnik o postupcima ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive energije - Električna energija | Prirucnik_OIE-Elektricna_energija.pdf | Priručnik | Pravni okvir i postupci | Dozvole i prostorno planiranje | 15 | 22 | Projektanti; Investitori | Aktivan | Dionici u postupcima ishođenja dozvola za OIE projekte: popis nadležnih tijela (MINGO, MZOZT, MPGI, HERA, HROTE, HOPS, HEP ODS, AZU, Hrvatske vode) i strukovnih komora; ključni pojmovi: mala postrojenja (do 400 kW, od 2026. do 200 kW), kogeneracija, decentralizirana proizvodnja, investitor i nositelj projekta prema ZOIEVUK-u. | 19 | 26
5.5 | Priručnik o postupcima ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive energije - Električna energija | Prirucnik_OIE-Elektricna_energija.pdf | Priručnik | Pravni okvir i postupci | Dozvole i prostorno planiranje | 83 | 85 | Projektanti; Investitori | Aktivan | Završne dozvole prije početka komercijalnog pogona (pogl. 5.2.13): dozvola za obavljanje energetske djelatnosti od HERA-e (rok 30–60 dana od urednog zahtjeva, naknada 1.990,84 EUR), rješenje o statusu povlaštenog proizvođača (rok važenja 25 godina), izuzeće od obveze ishođenja dozvole za postrojenja do 500 kW iza obračunskog mjernog mjesta te automatsko stjecanje statusa za jednostavne građevine. | 87 | 89
5.6 | Priručnik o postupcima ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive energije - Električna energija | Prirucnik_OIE-Elektricna_energija.pdf | Priručnik | Obnovljivi izvori energije | Fotonaponski sustavi | 86 | 97 | Projektanti; Investitori; Građani | Aktivan | Faza trajnog pogona OIEVUK postrojenja (pogl. 5.3): uvjeti sudjelovanja na veleprodajnom tržištu električne energije (CROPEX, EIC oznaka, bilančne grupe), model samoopskrbe s formulom za obračun viškova električne energije (Ci = 0,9 × PKCi), sustav poticanja tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom te sustav jamstava podrijetla energije. | 90 | 101
5.7 | Priručnik o postupcima ishođenja dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive energije - Električna energija | Prirucnik_OIE-Elektricna_energija.pdf | Priručnik | Obnovljivi izvori energije | Fotonaponski sustavi | 117 | 121 | Projektanti; Investitori | Aktivan | Posebni postupci ishođenja dozvola za sunčane elektrane (pogl. 7): razlika između neintegriranih (samostojeće elektrane na tlu ili posebnim konstrukcijama) i integriranih sunčanih elektrana (postavljenih na zgrade), troškovi i naknade specifični za ovu tehnologiju te hodogram aktivnosti za razvoj, izgradnju i puštanje u pogon neintegriranih sunčanih elektrana snage ≥ 10 MW. | 121 | 125